Import depuis header.odt

Titre Nom Prénom
Adresse ligne1
Adresse ligne2
<%Titre%> <%Nom%> <%Prenom%>
<%AdresseLigne1%>
<%AdresseLigne2%>
## RECOMMANDE

self.getMultipleApplicants()

Rapport final PEB

Import depuis reference.odt

Demandeurs : self.getApplicantsSignaletic()
Demandeur : self.getApplicantsSignaletic()
Objet : self.getLicenceSubject()
Situation : self.getWorkLocationSignaletic()
Référence cadastrale : self.getPortionOutsText()

Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, le dossier a fait l’objet d’une observation du respect des arrêtés du 17/04/2008 relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

Les observations formulées dans le présent document n’impliquent pas approbation du dossier et ne préjugent pas du respect des normes en vigueur.

ENGAGEMENT PEB
Vérification du nombre d’unité PEB et des exigences à respecter.
Version papier	Vérification et acceptation le ……………… 20…
Base de données PEB	Vérification et acceptation le ……………… 20…

Remarque :.....................................................................................................................................

Déclaration initiale (15 jours avant le début des travaux)

Umax-Rmin	Niv K	Niv Ew	Espec	Ventil.	Surch.

Valeur non justifiée : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Remarque : ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Version papier	Vérification et acceptation le ……………… 20…
Base de données PEB	Vérification et acceptation le ……………… 20…

Déclaration finale (6 mois après la réception)

Version papier	Vérification et acceptation le ……………… 20…
Base de données PEB	Vérification et acceptation le ……………… 20…

D’après les informations fournies :

Le projet semble rencontrer les exigences thermiques et de ventilation

Les informations fournies sont insuffisantes et ne permettent pas de rendre un avis sur le projet. Nous vous invitons à compléter votre dossier avec les informations suivantes :

Le projet ne semble pas respecter les exigences PEB. Les points suivants seront à corriger :

Sur les vues en plan et en coupe :

	Semble correct	Semble incorrect	Problème(s) et/ou erreur(s) détecté(s)
Système de ventilation
Isolation de la dalle de sol du volume chauffé
Isolation des parois verticales du volume chauffé
Isolation des combles ou de la toiture
Résolution des ponts thermiques

Dans les formulaires :

	Semble correct	Semble incorrect	Problème(s) et/ou erreur(s) détecté(s)
Respect des valeurs Umax et Rmin admissibles des différentes parois
Calcul / des superficies de déperdition / du volume de déperdition / Orientation des vitrages
Calcul des ponts thermiques, le cas échéant
Niveau d’isolation thermique globale du bâtiment (niveau K)
Calcul des débits de ventilation et du taux de ventilation du bâtiment
Système économiseur d’énergie : / Ventilation double flux / Panneaux solaires / PAC
Débit de fuite à 50 Pa
Système de chauffage et de production d’ECS
Calcul du niveau Ew
Calcul de la conso Espéc
Indicateur de surchauffe

Pour des informations complémentaires, le conseiller en énergie peut être contacté par téléphone au numéro [NUMERO1] ou [NUMERO2].